衢州职业技术学院

实训教学场所监控系统

（教务处）

公

开

招

标

文

件

衢州职业技术学院

2018年7月

- 目录

- 第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 招标需求	10

第四章 合同主要条款	20

第五章 应提交的有关材料格式范例	23

第六章 评标办法及评分标准	34

- 第一章 招标公告

经衢州市政府采购监管处审批，衢州职业技术学院就实训教学场所监控系统项目拟采用公开招标方式采购，欢迎符合资格条件的生产制造厂商或其合格代理商前来投标。

- 一、采购项目编号：QZYCG2018-97

- 二、采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训教学场所监控系统 | 1 | 批 | 60万元 |

- 三、合格投标人的资格要求

1．应具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2．具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类货物的生产或销售企业。

- 四、招标文件的领取

有意参与投标的投标人请于2018年7月16日至2018年8月3日（公休日除外）上班时间前往衢州职业技术学院行政楼七楼706室登记并申领招标文件(或衢州职业技术学院网www.qzct.net下载)。

- 五、递交投标文件截止及开标时间

2018年8月6日9:00时（北京时间）。

- 六、递交投标文件及开标地点

衢州职业技术学院行政楼七楼710室。届时请投标人的法定代表人或其投标人代表按时参加开标会。

- 七、投标保证金

1．投标保证金6000元整（人民币），缴纳形式：银行转账、汇款。

2．供应商应于2018年8月3日16：30时前将投标保证金缴纳至以下单位，注明“项目名称+投标保证金”。

开户单位：衢州职业技术学院，开户银行：中国银行衢州西区支行，帐号：3792 5834 1217。

注：投标保证金不接受个人名义汇款，以到帐时间为准。

- 八、投标费用：投标人在投标过程中的一切费用自理。

- 九、本公告发布媒体：浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）、衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 十、质疑和投诉

1．投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十一、其他事项

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

2. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存；

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝；

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 十二、本招标文件由衢州职业技术学院教务处、招标办公室负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

招标文件发放和质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：裴老师  电话：8068215。

衢州职业技术学院招标办公室

2018年7月13日

- 第二章 投标人须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“招标人”系组织本次招标的衢州职业技术学院。

2．“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3．“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本项目有关的项目实施、售后服务以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1．响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第三条“合格投标人的资格要求”）。

2．符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）特别说明

1．多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人的，或者相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定（评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定）。

2．核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

3．中标供应商投标时如未提供相关产品原厂商针对该项目的授权文件的，须在签订合同前取得授权文件。如原厂商无故不予授权，在中标供应商做出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商。

4．本项目不接受联合体投标。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1．招标公告；

2．投标人须知；

3．招标需求；

4．合同主要条款；

5．应提交的有关材料格式范例；

6．评标办法及评分标准。

- （二）招标文件的澄清与修改

1．投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2．招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

▲投标文件由资信文件、技术文件和报价文件组成，每类文件均需提供正本壹份、副本伍份。每类文件装订成册且每本封面均应加盖单位公章及法人（或负责人）代表或委托代理人的签字或签章。

- 1．资信文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资信文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 | 格式一 | 1-1 |
| ▲供应商资格声明 | 格式二 | 1-2 |
| ▲投标函 | 格式三 | 1-3 |
| ▲有效的营业执照副本复印件 |  | 1-4 |
| ▲法定代表人授权委托书 | 格式四 | 1-5 |
| ▲被授权人身份证复印件（原件与投标文件一起递交） |  | 1-6 |
| ▲投标保证金的银行凭证复印件 |  | 1-7 |
| ▲投标人提供近三年检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函复印件；原件带现场备查。 |  | 1-8 |
| 投标人认为需投递的其他资格证明文件。 |  | 1-9 |

注：合同原件带至开标现场备查。

- 2．技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 | 格式一 |  |
| 投标人的基本情况、管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-1 |
| 投标人同类项目实施一览表，提供2016年以来（以签订合同时间为准）且单个金额在30万元及以上类似案例合同复印件等, 原件与投标文件一起递交。 | 格式五 | 2-2 |
| 对本项目系统总体要求的理解：功能、性能指标和设备选型说明等 |  | 2-3 |
| ▲规格、技术参数偏离表 | 格式六 | 2-4 |
| 详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号、具体配置及产地） |  | 2-5 |
| 产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等）。 |  | 2-6 |
| 投标产品的资质、认证、许可和入网等证书，检测报告，行业测评资料及用户使用情况反馈。 |  | 2-7 |
| 节能环保清单 | 格式七 | 2-8 |
| 项目实施方案，对本项目的合理化建议和改进措施等 |  | 2-9 |
| ▲技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-10 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 2-11 |

- 3．报价文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 3-1 |
| ▲开标一览表 | 格式九 | 3-2 |
| ▲货物清单及报价明细表 | 格式十 | 3-3 |
| 《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》（符合中小企业相关政策的投标人提供） | 格式十一 | 3-4 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写，不得自行增减内容。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1．投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2．投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金，如进口货物需办理免税的，则报价应为免税价，且应包含相关手续费用。

▲3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4．算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

- （四）投标有效期

▲1．投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2．特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- （五）投标保证金

▲1．投标人须按规定提交投标保证金,否则其投标将被拒绝。

2．中标后投标保证金可自动转为履约保证金（需另外缴纳履约保证金的，则投标保证金在签订合同后退回）。

3．非中标候选人的保证金，在开标结束后的一个月内退回（不计息）。

4．投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的（履约保证金如需另外缴纳的）；

（3）中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4）投标人相互串通投标的;

（5）投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的；

（6）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7）其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

- （六）投标文件的签署

1．投标人应按本招标文件规定的格式顺序编制、装订投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲2．投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资信文件”、“技术文件”、“报价文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

3．投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法人代表（负责人）或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

▲4．投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

▲5．法定代表人授权委托书、资格声明书、投标函、开标一览表必须按照格式规定必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名（签章）并加盖单位公章。

6．任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7．电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （七）投标文件的密封和标记

▲1．资信文件、技术文件和报价文件需单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及授权代表签名或盖章。

▲2．每包的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资信文件、技术文件、报价文件）。

- 四、投标文件的递交

- （一）递交投标文件截止时间及地点

1．投标人请于投标截止时间前将投标文件递交至指定地点，逾期不予接收。

▲2．递交投标文件时需递交投标人的授权代表身份证原件。

- （二）投标文件的修改和撤销

1．投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交给采购人。

2．投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3．在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4．递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5．实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、无效的投标文件

如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1．由于包装不妥或未按规定要求包装，投标文件在送交途中严重破损或失散的；

2．投标文件无法区分正、副本的，有应盖而未盖公章、应签字而未签字、未装订、未密封、未注明标项，法人代表授权书、供应商资格声明等填写不完整或有涂改而未按规定签名的；

3．资信文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4．投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5．存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

6．投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

7．投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

8．出现影响采购公正的违法违规行为的；

9．报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

10．其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

- 六、开标、评标和定标

- （一）开标

招标人将在规定的日期、时间和地点组织开标会。投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。

- （二）评标委员会

1．评标委员会由5人组成，按照政府采购法相关规定在开标前于衢州市专家库或衢州职业技术学院专家库中随机抽取。

2．询标期间，投标人法人代表或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- （三）开标、评标程序

1．主持人宣布投标截止时间（截止时间以国家授时中心标准时间为准）和招标会议开始。

2．主持人介绍参加开标会的人员名单，宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

3．监标人员或公证员确认投标人法定代表人或授权代表资格、到场及投标保证金交纳等情况。

4．监标人员或公证员及投标人代表共同检查各投标人的标函密封、标记情况。

5．监标人员或公证员按投标书递交时间的顺序当众启封各投标人的资信文件，由采购人组织的资格审查小组对各投标人的资信文件进行审查。

6．由监标人员或公证员宣布资格审查结果并按送达标书的顺序当众启封通过资格审查的合格投标人的技术文件，送评标室给评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

7．由监标人员或公证员按顺序拆封各合格投标人的报价文件，宣布各投标单位报价，并送评标委员会进行审查。

8．最后由监标人员或公证员计算出各投标单位的报价得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人；

9．监标人员或公证员宣读公证词；

10．开标会结束。

- （四）定标

评标结束后，成交结果经公示1个工作日后，由衢州职业技术学院招标办公室向中标人签发《中标通知书》。

- 七、合同授予

1．中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同

2．中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3．招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

- 第三章 招标需求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标，

标注“★”的为核心产品。

- 一、项目内容

| 序号 | 采购内容 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清巡查网络半球 | 详见技术要求 | 台 | 115 |
| 2 | 拾音器 | 详见技术要求 | 台 | 115 |
| 3 | SIP服务器 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 4 | 巡查系统存储服务器 | 详见技术要求 | 台 | 2 |
| 5 | 服务器存储硬盘 | 详见技术要求 | 块 | 32 |
| 6 | 多路解码单元 | 详见技术要求 | 台 | 4 |
| 7 | 高清监视器 | 详见技术要求 | 台 | 4 |
| 8 | 汇聚交换机 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 9 | 分布交换机 | 详见技术要求 | 台 | 6 |
| 10 | 光模块 | 详见技术要求 | 对 | 6 |
| 11 | 主控室计算机 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 12 | 主控台 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 13 | 靠背椅 | 详见技术要求 | 张 | 10 |
| 14 | 电脑音箱 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 15 | 光纤 | 详见技术要求 | 项 | 1 |
| 16 | 网线 | 详见技术要求 | 项 | 1 |
| 17 | 辅材及配件 | 详见技术要求 | 批 | 1 |
| 18 | 电源线 | 详见技术要求 | 项 | 1 |
| 19 | 附件及安装 | 详见技术要求 | 项 | 1 |
| 20 | 信息集成 | 详见技术要求 | 项 | 1 |
| 21 | 主控室改造 | 详见技术要求 | 项 | 1 |

注：

1．本项目的所有产品(包括软件、硬件系统)应为统一的整体，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

2．合同报价中需列明主要产品的单价，合同有效期内，如新增或新购与中标清单中一致的货物，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

3．投标人保证所供应的商品在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供商品存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与招标人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 二、项目要求及技术参数

（一）系统设计要求

1.系统建设目标

利用数据通讯技术、网络流媒体技术、数据库技术等高科技手段，建立符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》的安全、可信、实时、高效的数字化、信息化的校级教育考试指挥、管理、监控体系，并实现和省、市教育考试院以及国家教育考试中心考试考务管理与服务平台系统的对接。

2.系统建设标准

在信息化建设过程中，已颁发执行的国家和行业标准，在数据采集、信息系统开发、数据库建设方面都得到了较好的应用。应符合以下标准：

《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》（第九版）

《视频安防监控系统技术要求》(GA/T 367—2001)

《城市监控报警联网系统 技术标准》(GA/T 669-2008)

《城市监控报警联网系统 管理标准》(GA/T 792-2008)

《城市监控报警联网系统 评定标准》(GA/T 793-2008)

《报警传输系统串行数据接口的信息格式和协议》(GA 379-2002)

《IP网络技术要求--网络性能参数与指标》（YD/T 1171-2001）

《SIP：会话初始协议》（RFC 3261）

《会话描述协议》（RFC 2327	SDP: Session Description Protocol）

《H.264音视频封装标准》（ISO/IEC-13818-1 (2000 edition））

《H.2644视频编码标准》（ISO/IEC-14496-2）

《H.264音频编码标准》（ISO/IEC-11172-3）

《计算机信息系统安全等级保护操作系统技术要求》（GA/T388-2002）

《计算机信息系统安全等级保护管理要求》（GA/T388-2002B）

《计算机信息系统安全等级保护通用技术要求》（GA/T390-2002）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB 17859-1999)

《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》(DB 31/ 329-2005)

《中小学校和幼儿园安全技术防范规范》(DB 11/ 528-2008)

《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》(GB 16796-2009)

《音频、视频及类似电子设备安全要求》(GB 8898-2001)

《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》 (GB 4943-2001)

《入侵报警系统技术要求》(GA/T 368—2001)

《入侵报警系统工程设计规范(含条文说明) 》(GB 50394-2007)

《防盗报警控制器通用技术条件》(GB 12663-2001)

《安全防范系统通用图形符号》(GA/T 74-2000)

《安全技术防范产品分类与代码》(GA/T 405-2002)

《安全技术防范管理信息基本数据结构》(GA/T 551-2005)

《安全技术防范管理信息代码》(GA/T 550-2005)

《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395-2007)

《民用闭路电视监控系统工程技术规范》(GB 50198-1994)

《安全防范工程程序与要求》(GA/T 75-1994)

《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994(2000)

《电气装置安装工程施工及验收设计规范》(GB50254-50259-96)

《中华人民共和国公共安全行业标准》(GA/T75-94)

- (二)项目及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术指标及性能说明 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清巡查网络半球 | ▲1.满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》规定的MPEG-4,H.265,H.264视频编码标准，支持MPEG Layer II音频编码标准，并支持Program Stream系统流的封装。 2.采用1/3英寸CMOS传感器；200万像素成像; 传感器分辨率：1920×1080@25fps; 3.电子快门：1/3s~1/100000s;;可手动或自动调节； 4.最低照度：0.01Lux@F1.2(彩色模式),0.001@F1.2(黑白模式)；日夜转换：IR-CUT自动切换； 5.宽动态：120dB；信噪比>52dB；增益控制、白平衡支持自动/手动控制； 6.支持背光补偿、强光抑制、后焦调节； 7.φ14，2.8mm~12mm/F1.4(手动变焦)； 8.音频输入：1路音频接口；音频输出：1路音频接口；音频压缩标准：G.711a/G.711Mu/M2L2；音频码率：64Kbps/128Kbps； 9.视频压缩标准：MPEG4；视频码率：16Kbps～20Mbps；视频帧率：主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(1920×1080@25fps)； 10.报警接口：1路报警输入，1路报警输出（开关量）报警类型：支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;音频异常侦测;虚焦侦测;人脸侦测； 11.支持 Micro SD，最大64G ;网络接口：1个 ,10/100M以太网口; 12.支持HTTP;TCP/IP;ARP;IGMP;ICMP;RTSP;RTP;SIP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;UPNP;NTP;Bonjour;SNMP协议； 13.支持支持DC12V /2A PoE(802.3af)； 14.防护等级：IP66;最大12W； 15.所有高清巡查网络半球必须无缝接入一期校级标准化考场巡查Easy7平台及学校现有全媒体平台； 16. 安装方式 :多种安装方式可选根据应用环境进行选择； 17.预中标后5个工作日内提供原厂针对本项目的五年质保函原件； |  | 115 | 台 |
| 2 | 拾音器 | 1.拾音面积：5-100平方米（可调）； 2.采用UniGuard射频干扰(RFI)屏敝技术，防止射频干扰，抑制环境周边的杂音。频率响应:20Hz~20KHz； 3.灵敏度：-38dB； 4.具备阵列对位技术及流线外观设计和金属保护网，能有效减少空旷的回音； 5.信噪比：80dB(1米40dB音源)50dB(10米40dB音源)1KHz； 6.指向特性：全指向性； 7.动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)； 8.最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)； 9.输出阻抗：600 ～ 1000欧姆非平衡； 10.输出信号幅度：2.5Vpp/-25db； 11.麦克风：SiZhenG大型镀金震膜电容咪头； 12.信号处理电路：DSP数字降噪，AGC自动增益控制，ALC自动电平控制； 13.保护电路：雷击保护、电源极性反接保护、ESD防护； 14.电源电压：直流稳压DC10V～18V (推荐使用12V，大于500米推荐15V)； 15.工作环境温度：-25℃～70℃； 16.外壳材质：高级树脂PVC＋喷涂德国FLAYER漫射涂层； 17.外形尺寸：80mm×36mm； 18.提供：欧盟CE,ROHS,美国FCC认证,国际质量体系ISO9001认证, 国际环境质量体系ISO14001认证；国家知识产权局专利证书, Triangulation阵列技术算法软件著作权；公安部电子检验报告认证。 |  | 115 | 台 |
| 3 | SIP服务器 | ▲1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》,支持标准SIP2.0； ▲2.需与衢州市教育考试院及浙江省教育考试院网上巡查平台无障碍互联互通，预中标后5个工作日内提供设备测试； 3.支持路由模式、网关模式； 4.嵌入式操作系统； 5.SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位； 6.SIP URI组、用户、树形列表管理； 7.SIP URI地址解析； 8.系统基本参数的设置，如是否跨级管理、上级SIP参数、本级SIP参数、转发参数、端口等设置； 9.能实现核心数据库的备份和恢复； 10.支持TCP/IP协议，支持动态和静态IP模式，支持DHCP、PPPOE。支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP等网络协议。支持NAT穿透； 11.采用基于B/S架构的管理模式； 12.查看系统内设备的在线信息； 13.远程云台/镜头控制； 14.客服端远程登录实现图像预览、回放下载、流媒体远程参数设置； 15.生成和打印系统用户、设备清单报表； 16.基本信息维护，如用户的密码、单位、联系方式等； 17.查看系统内设备的在线信息； 18.支持集中管理和分散管理两种模式； 19.支持两种工作模式：考试模式、普通模式； 20.支持根据考试类型进行视频图像上传控制； 21.远程用户对考场图象的访问、控制、历史数据播放精确到每一个教室，添加、删除、修改组、用户、设备； 22.可设置媒体服务器的相关信息； 23.能实现系统核心数据库的备份和恢复； 24.支持报警信息查询及搜索； 25.支持远程重启和关机； 26.提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心出具的型式检验报告； 27.投标时提供原厂针对本项目的授权和五年维保函原件。 |  | 1 | 台 |
| 4 | 巡查系统存储服务器 | ▲1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》规定的MPEG4视频编码格式MPGE存储；支持直连工作模式、转发存储工作模式、后台下载服务模式； 2.嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 3.支持MPEG2、MPEG4、H.264、H.265视频编码格式； 4.支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议； 5.支持最大128路网络视频接入； 6.支持12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P IPC分辨率接入； 7.支持 16 个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持6TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式； 8.支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份； 9.支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 10.支持4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，支持容错、负载均衡和四网分离； 11.支持2个千兆光口，支持容错、负载均衡和两网分离； 12.支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 13.支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式； 14.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； 15.支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放； 16.支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机； 17.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储； 18.支持双系统备份功能，支持Normal(正常)和Rescue(救援)两个系统切换； 19.支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式； 20.支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储； 21.支持人脸侦测，实现人脸抠图和人脸所在全景图，进行告警上报并进行联动处理，并支持人脸检测录像回放； 22支持视频质量诊断（条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、 视频过曝 ）当检测到视频质量异常时，进行告警上报并进行联动处理； 23.该设备必须无缝接入一期校级标准化考场巡查Easy7平台及学校现有全媒体平台。 |  | 2 | 台 |
| 5 | 服务器存储硬盘 | 1.接口类型：SATA； 2.容量：4TB； 3.缓存:64M； 4.转速:5900。 |  | 32 | 块 |
| 6 | 高清解码器 | 1.支持1路HDMI高清输出； 2.支持1路HDMI信号采集端口； 3.支持MPEG4编码标准网络视频流解码，并且各种码流可混合解码； 4.最大支持36个720P 图像解码输出，16个1080P@30fps图像解码输出； 5.支持1/4/9/16画面分割切换； 6.HDMI接口支持3840x2160@30fps，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率； 7.VGA接口支持1920x1080，1280x1024，1280x720，1024x768四种显示分辨率； 8.支持解码轮巡； 9.支持远程录像文件的解码输出； 10.支持底色选择； 11.支持分割线有无选择； 12.支持10M/100M/1000M自适应以太网接口； 13.支持跨浏览器的WEB 3.0，同时对WEB上的配置进行调整； 14.融合屏的3.2的界面更加人性化，操作与windows操作一致； 15.加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理； 16采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通。 |  | 4 | 台 |
| 7 | 高清监视器 | 屏幕尺寸：50英寸； 屏幕分辨率：超高清4K（3840x2160）； HDR显示：支持； 屏幕比例：16:9； 屏幕等级：A+； 背光源：LED； 背光方式：直下式； 亮度：1000流明以上； 刷屏率：60HZ； 扫描方式：逐行扫描； 水平视角（度）：±178° 垂直视角（度）：±178° |  | 4 | 台 |
| 8 | 汇聚交换机 | 1.24个千兆SFP光，复用8个千兆电，2个千兆SFP口，2个万兆SFP+口； 2.交换容量：256G；包转发率：69Mpps 3.VLAN：4K(数量非ID) 支持基于协议的VLAN； 支持QinQ，灵活QinQ； 支持VLAN Mapping； 支持Guest VLAN； 支持Voice VLAN； 4.MAC：16K 5.IRF2：支持IRF2虚拟化≤9； 支持通过标准以太网接口进行堆叠； 支持本地堆叠和远程堆叠； 6.支持静态路由 支持RIPv1/v2、RIPng； 支持OSPFv1/v2，OSPFv3； 支持VRRP； 7.QOS，每个端口支持4个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级； 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）； 8.安全，支持用户分级管理和口令保护 支持AAA认证； 支持Radius认证； 支持HWTACACS； 8.支持绿色节能，auto-power-down（端口自动节能）； 9.管理维护，支持XModem/FTP/TFTP加载升级； 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行基本业务配置； 支持SNMP； 支持RMON（Remote Monitoring）； 支持iMC智能管理中心； 支持系统日志，分级告警，调试信息输出； 支持NTP； 支持Ping，Tracert； 支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能 。 |  | 1 | 台 |
| 9 | 分布交换机 | 1.24*千兆电口+2个千兆SFP光，POE输出≤190W，单端口≤30W; 2.交换容量：56Gbps，包转发率：39Mpps; 3.智能缓存架构，防雷等级4级（共模防护6KV）。 |  | 6 | 台 |
| 10 | 光模块 | SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。 |  | 6 | 对 |
| 11 | 计算机 | I7-7700/8G/1T+128G/DVDRW/GT730-2G/WIN10/18L机箱 /19.5寸显示器。 |  | 1 | 台 |
| 12 | 主控台 | 1.操作台采用拼装结构,整体钢木结合，台面采用高密度板制作，厚度25mm,烤漆处理。箱体采用1.2和1.5mm优质冷轧钢板结合制作。外加铝型材屏风挡板，有助于显示器支架悬挂； 2.操作台台面预留50mm过线孔。下部要孔随时沟通； 3.操作台门开启方式，为对开门带锁款式，柜内带可以上下调节拆卸式托盘，以便放置工控机，电源放大器，控制器，主机等设备。也可以根据客户要求预留更大空间； 4.每个操作台，台面下配有键盘托盘，前门冲风孔，后门冲有散热孔以便散热，前门左,右开启，后门做可脱落式，方便使用； 5.拼接放在一起的单机之间无隔板，单独摆放的两侧必须加装隔板； 6.操作台整体，打沙磷化，除锈去油，静电喷涂，高温烤干，无脱落现象； 7.外表颜色可选或者有参考图片.标准灰白色； 8.国标冷轧钢板采用(A1)级，1.2-2.0mm厚。可加厚或者降低； 9.包装采用加厚气泡膜，纸包装箱，易损件可加打木箱包装，出口标准； 10.尺寸要求：3400-1000-750长宽高，单位MM。 |  | 1 | 套 |
| 13 | 靠背椅 | 舒适带扶手弓形靠背椅。 |  | 10 | 张 |
| 14 | 电脑音箱 | 供电方式：电源：220V/50Hz ，额定功率：40W，频率响应：80Hz-20KHz，音箱为木质音箱。 |  | 1 | 套 |
| 15 | 光纤 | 中天4芯室外单模光纤（以实际具体数量为准）。 |  | 1 | 批 |
| 16 | 网线 | 国标超五类网线（以实际具体数量为准）。 |  | 1 | 批 |
| 17 | 辅材及配件 | 包括DVI/RGB/VIDEO线缆、电源插排、光纤尾纤、水晶头等。 |  | 1 | 批 |
| 18 | 电源线 | 教学楼5-6楼36个屏蔽仪电源线，1.5M2国标1000米（含施工）。 |  | 1000 | 米 |
| 19 | 附件及安装 | 未标明但系统必须具备的设备、服务等内容。 |  | 1 | 批 |
| 20 | 信息集成 | ▲必须能把原有的标准化考场监控项目和新增实训教学场所等监控视频无缝整合，并且统一接入校园信息化全媒体平台。 |  | 1 | 项 |
| 21 | 主控室改造 | 成品木门 | 成品木质门，含门套、门锁等配件。具体款式与主控室隔壁教室成品门相同款式。 | 1 | 樘 |
|  |  | 铝塑板背景 | 木基层铝塑板面层背景。 | 15 | ㎡ |
|  |  | 矿棉吸音板吊顶 | 轻钢龙骨吊顶，600*600硅钙板。 | 30 | ㎡ |
|  |  | 教室灯 | 600*600 LED吊顶灯。 | 6 | 盏 |
|  |  | 铝合金 隔间 | 采用加厚铝合金边框固定，玻璃采用钢化玻璃，开门方式采用推拉门设计。 | 8 | ㎡ |
|  |  | 电器接插件 | 国标单芯铜芯电线、86系列开关插座、灯具接插件。 | 1 | 项 |
|  |  | 墙面粉刷涂料 | 老墙铲除、刷腻子、滚涂3遍。 | 60 | ㎡ |

注:

1．本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的)需配齐，如有任何遗漏，由中标供应商负责免费补齐，以现场考察确定使用数量为准。

2．报价包含设备的运输、安装调试及系统集成等费用，中标商需免费提供质保期内可能发生的因系统、设备故障等原因导致的操作系统重装、系统集成等服务。

3．所有设备须为原厂原包装。

4．中标人应在中标后5个工作日内提供SIP服务器与本校一期市级平台进行互联互通测试；并提供投标型号考场专用巡查摄像机、存储服务器及高清网络解码器与一期校级综合管理平台Easy7进行融合测试。

5．测试合格后样品留校封存；测试不合格以虚假应标处理；

6．中标人必须提供现场和售后技术培训，免费为本单位培训操作员1—3名。

7．主控台效果样图：（参考图片）

▲项目内容中1-9、11-14项设备最高限价559500元，其它及环境建设最高限价：40500元，高于最高限价的为无效投标文件。

- 三、商务要求表

| 质保期 | 质保期5年 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标设备制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准： 1．投标人必须提供5年的售后质保服务。 2．在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。 3．投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。 4．在质保期内供应商必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。 5．在投标货物质保期内，供应商应提供不低于7*24小时的现场质保和技术支持服务，对故障在2小时以内响应，4小时以内到现场，8小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证使用方的正常使用。如果逾期未作出响应，供应商应承担由于故障所造成的全部损失。 6．当投标货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。 7．所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。 8．供应商必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。 |
| 培训要求 | 必须提供现场和售后技术培训，免费为本单位培训操作员1—3名。 |
| 验收要求 | 全部软硬件安装调试、测试通过后，试运行两个月时间后验收 |
| 交货时间 | 本项目所列所有设备系统在合同签订后10天内提供安装图纸， 60天内设备全部到货。若供应商未按时交货，每迟一天，则按全部款项的千分之五支付违约金，以此类推。若有一件货物未按时到达，按未及时交货处理。设备到货后10 天内完成安装调试工作。 |
| 交货地点 | - 本项目到货目的地为衢州职业技术学院校内相关场地。 |
| 付款方式 | 1.签定合同后，采购人在十个工作日内按合同总价的 30 %支付首付款。 2.设备安装完毕，试运行两个月后，无重大问题发生，且系统各方面性能均达到合同要求。甲方需在乙方提交完整竣工验收资料的三十日内，组织相关单位进行项目竣工验收。设备验收通过后，十个工作日内按合同总价的 60% 付款。 3.系统正式交付运行十二个月，且相应的服务和支持满足合同要求，到期后十个工作日内按合同总价的10% 支付尾款。 |
| 备品备件及耗材等要求 |  |

- 第四章 合同主要条款

甲  方：衢州职业技术学院           乙  方：

地  址：衢州市柯城区江源路18号    地  址：

邮  编：324000                     邮  编：

电  话：                           电  话：

联系人：                           联系人：

签约地点：浙江衢州

根据《中华人民共和国合同法》等相关规定，甲乙双方就     项目（项目编号：  -  ）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保甲乙双方共同执行。

一、合同内容（金额单位：元）

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整（￥） |  |  |  |  |  |

本合同总价含货物的包装费、运费、安装调试费、税费、售后服务和培训等一切费用。

二、产品要求

1.本合同所列所有货物必须是新产品，并有合格证、质保书、说明书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部经济损失和责任。

2.乙方应保护甲方在使用该产品时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

3.特定要求：                                  。

4.货物包装及运输

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，乙方向甲方提供的货物包装应符合国家或行业标准规定，确保货物安全无损运抵甲方所在地。

三．交付时间、地点

本合同所列所有货物必须在      年    月     日之前全部交付到甲方指定地点并安装调试完毕。安装方案须经甲方使用部门审核同意。

四、验收

1.本合同所列所有货物到货后由甲方组织开箱初验，初验合格后乙方方可进行安装调试。

2.货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

3.验收标准为：所有货物应符合国家规定的质量标准；符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的质量标准，且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程中甲方对产品质量有异议，由质检部门鉴定，鉴定费用由过错方承担。

五、质保及服务要求

1.质量保证期      年，如有质量问题三个月内免费换货。质量保证期从安装调试验收合格后第1天开始计算；若由于甲方原因造成货物不能及时安装调试，则质量保证期从货物到用户现场的第31天开始计算。在质量保证期内，乙方对由于货物设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。质量保证期期满后乙方应提供货物免费维修服务，如需更换产品配件只收取成本价。

2.质量保证期内乙方提供上门维修服务。在维修期间影响甲方教学工作的，乙方须免费为甲方提供备品备件。

六、付款方式

1.在项目验收合格后，支付合同总价的    %，计人民币    元整（￥     ），同时退还履约保证金（￥     ）。余款作为质量保证金，质量保证期满后且无质量及服务问题一次性付清(不计息)。

2.户  名：

开户行：

账  号：

七、违约责任

1.若乙方未按时交付，每逾期一天，则按全部款项的千分之五偿付违约金，以此类推。若有一件货物未按时交付，则按未及时交付处理。乙方逾期30日不能交付的，没收履约保证金，同时解除合同。

2.乙方在货物质量保证期内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款。

3.乙方无故解除合同，甲方扣除乙方所交的全部履约保证金，今后不得参与甲方的任何采购活动，并报告相关行政管理机构备案。甲方中途无故解除合同，承担履约保证金等额的违约金。

4.因甲方原因超过30日支付货款的，自超过之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金，以此类推。

八、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、解决合同争议的方式

1.在执行本合同过程中，甲乙双方享有同等权利，在发生产品质量、质保服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

2.如双方协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签约地的人民法院起诉。

十、其它

1.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力。附件含甲方的采购文件、乙方的响应文件及乙方承诺书。

2.本合同自双方授权代表签字、盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.其它条款：                                                     。

十一、双方签字、盖章

甲    方：衢州职业技术学院          乙    方：

甲    方（盖章）：                   乙    方（盖章）：

经办人：

甲方代表（签字）：                   乙方代表（签字）：

日     期：     年   月   日        日     期：    年   月    日

- 第五章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：投标文件封面及封口格式

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：QZYCG2018-97

项目名称：实训教学场所监控系统

投标文件名称：（资信文件、报价文件、技术文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人（或负责人）代表或委托代理人（签字或签章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：供应商资格声明

供应商资格声明

致：衢州职业技术学院

投标人名称   系中华人民共和国合法企业，经营地址：            联系电话：             ，职工人数：          (其中:技术人员         )。

我             系              的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2．我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3．我方最近二年与其他客户签订的较大项目有：

| 序号 | 项目名称 | 地 址 | 时 间 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4．我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

| 序号 | 时间 | 案由 | 涉及金额（元） | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

授权代表签字：                授权代表的印刷字体姓名：

投标人公章：                                年   月   日

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州职业技术学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织

实训教学场所监控系统项目（编号为QZYCG2018-97）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．由                   （银行名称）出具的投标保证金凭证，金额为             元。

3．投标文件有效期为        天

4．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

5．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

6．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

授权代表签字：                 投标日期：      年   月   日

- 格式四：法定代表人（或负责人）授权书

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                     法定代表人

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加实训教学场所监控系统项目（编号为QZYCG2018-97）投标，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○一八年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：投标人同类项目实施情况一览表

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 格式六：规格、技术参数偏离表

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌和型号 | 投标参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”、“不偏离”；2．可根据实际自行扩展表格。

- 格式七：节能环保产品清单

节能环保产品清单

项目编号：QZYCG2018-97       项目名称：实训教学场所监控系统

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 （第 22期节能产品政府采购清单） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 产品型号 | 节字标志认证证书号 | 页码位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 （第20期环境标志产品政府采购清单） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 页码位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

注：1．节能产品和环保产品还需附上拟投的产品页码位置的截图并标注出拟投产品；

2．投标时未提供本表格及附件截图，节能和环保产品不得分。

- 格式八：  技术支持和售后服务承诺书

技术支持和售后服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 |  | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期 |  |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |

- 格式九：开标一览表

开标一览表

项目编号：QZYCG2018-97               项目名称：实训教学场所监控系统

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

1. 所有价格均为人民币报价，包括运输、安装、调试、培训及售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式十：产品清单及报价表

产品清单及报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式十一：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加业主单位的实训教学场所监控系统项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：本函为中小企业提供。

- 第六章 评标办法及评分标准

- 一、评标办法

1．本次评标采用综合评分法，总分100分，分资信分、技术分、报价分三部分。

2．评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为投标人的各项得分。

3．中标候选资格按合格投标人的评标得分由高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

- 二、评标内容及评标标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 40分 | 报价 | 本项目最高限价：60万元，基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*40，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其投标无效。注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。企业需提供《中小企业声明函》和《中小企业资格确认意见书》）。 | 40分 |
| 资信分 10分 | 基本情况 | 根据投标人综合实力进行打分。 | 4分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 提供自2016年以来（以签订合同时间为准）实施的类似项目且合同金额在30万元及以上合同复印件，1个项目得2分，最高得分4分，无合同原件不得分。 | 4分 |
|  | 原厂工程师后续维护 | 具有原厂工程师后续维护服务，并能提供相关证明的，得2分。证书原件带至现场核查，无原件不得分。 | 2分 |
| 技术方案 50分 | 项目实施方案 | 项目管理与实施计划，包括生产制作、工期保证、安装调试及检验组织方案。 根据方案设计的合理性、技术的先进性、稳定性、安全性、实际应用规模、对用户需求的理解程度等方面进行综合评分。 | 10分 |
|  | 高清巡查网络半球 | 供应商所投产品技术参数指标满足要求的，得基本分3分。有负偏离的每项扣0.5分；有正偏离的每项加0.5分，无实质性意义的正偏离不加分。最高得5分。 | 5分 |
|  | SIP注册服务器 | 供应商所投产品技术参数指标满足要求的，得基本分3分。有负偏离的每项扣0.5分；有正偏离的每项加0.5分，无实质性意义的正偏离不加分。最高得5分。 | 5分 |
|  | 存储服务器 | 供应商所投产品技术参数指标满足要求的，得基本分3分。有负偏离的每项扣0.5分；有正偏离的每项加0.5分，无实质性意义的正偏离不加分。最高得5分。 | 5分 |
|  | 高清解码器 | 供应商所投产品技术参数指标满足要求的，得基本分3分。有负偏离的每项扣0.5分；有正偏离的每项加0.5分，无实质性意义的正偏离不加分。最高得5分。 | 5分 |
|  | 核心交换机 | 供应商所投产品技术参数指标满足要求的，得基本分1分。有负偏离的每项扣0.5分；有正偏离的每项加0.5分，无实质性意义的正偏离不加分。最高得2分。 | 2分 |
|  | 主控室改造 | 根据供应商的改造方案酌情打分。 | 2分 |
|  | 配件及其它 | 根据货物配件、附件、辅助材料、备份机比例、可选件情况等案酌情打分。 | 2分 |
|  | 信息集成方案 | 承诺把原有的标准化考场监控项目和新增实训教学场所监控视频无缝整合，并且统一接入校园信息化全媒体平台得8分，否则不得分。 | 8分 |
|  | 质保期及售后服务措施 | 1.根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）综合打分。（2分） 2.投标人或设备原厂商在衢州市设有售后服务机构的得3分；在衢州市外浙江省内设有售后服务机构的得1分；其他不得分。（须提供售后服务机构的工商注册证明及服务授权书复印件）。（2分） 3.根据供应商承诺质保期后的服务标准、费用等酌情打分。（2分） | 6分 |